附件：

2022年8月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

（当月办结的属实及部分属实案例）

| 序号 | 被投诉单位 | 工单编号 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网咸阳供电公司 | 20220812NO80860379 | 陕西咸阳市武功县群众反映，其居住村庄频繁停电已持续半个月，联系95598供电服务热线未予解决。 | 经调查，反映事项属实，属电网企业责任。2022年8月用户所在村组共停电3次,均为主变过载停电消缺。已督促电网企业加强线路巡视，及时排除隐患，加大电网建设力度，梳理电网薄弱环节。 |
| 2 | 国网渭南供电公司 | 20220815NO29200090 | 陕西渭南市临渭区群众反映，其居住地频繁停电已持续2年，联系95598供电服务热线未予解决。 | 经调查，反映事项属实，属电网企业责任。2022年06月09日至2022年08月15日,用户所在线路停电5次，其中2022年8月停电3次。已督促电网企业采取精益化巡视等手段，加大运维力度，制定应急保障措施，有效压减停电次数和时间。 |
| 3 | 国网西安供电公司 | 20220818NO76380474 | 陕西西安市周至县群众反映，自家安装28千瓦全额上网模式光伏发电，2021年7月备案及并网，与供电公司签订并网合同，合同规定结算周期为1个月，但是2022年5月至7月一直未结算。 | 经调查，反映事项属实，属电网企业责任。由于两网融合，光伏发电上网结算方式发生变化，系统数据对接需要核实，导致5、6、7月份电费未能及时发放，目前已完成5月发放。已督促电网企业严格按照相关要求将上网电费尽快发放并做好用户解释工作。 |
| 4 | 国网西安供电公司 | 20220808NO50550687 | 陕西西安市长安区群众反映，其居住村庄低电压已持续2个月左右，联系95598供电服务热线未予解决。 | 经调查，反映事项部分属实，属电网企业责任。经现场测量，用户处电压为181伏，确存在低电压问题。主要因天气炎热，电网运行负荷增长，导致该台区用电高峰期电压异常。已督促电网企业采取有效措施解决低电压问题，做好项目储备，加强配变台区巡视、监测管理。 |
| 5 | 青海翔亿工程有限公司 | 20220818NO87310630 | 青海省群众反映，通过国家能源局资质和信用信息系统发现青海翔亿工程有限公司冒用其特种作业证。 | 经核实，反映事项属实，属企业责任。反映人目前不在青海翔亿工程有限公司工作，但其电工证的资格信息仍在该公司使用，责令该公司立即通过资质系统办理安某的离职手续。已将青海翔亿工程有限公司列入西北能源监管局证后监管企业名单，适时对企业许可条件保持情况开展证后核查。 |