附件：

2022年9月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

（当月办结的属实及部分属实案例）

| 序号 | 被投诉单位 | 工单编号 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网西安供电公司 | 20220916NO31560600 | 陕西西安市周至县群众反映，其居住地涉及农网改造工程，但安装好电线杆后供电企业一直未安装变压器。 | 经调查，反映事项部分属实，属电网企业责任。2017年当地农网改造时遭遇阻拦，电网企业一直未与村组协调好安装位置，导致新架变压器搁置。已督促电网企业积极与村组协商，计划于11月底前完成安装。 |
| 2 | 陕西通思亮建筑工程有限公司 | 20220902NO16870501 | 陕西西安市群众反映，通过国家能源局资质和信用信息系统发现陕西通思亮建筑工程有限公司冒用其高压电工证。 | 经核实，反映事项部分属实，属企业责任。反映人目前不在陕西通思亮建筑工程有限公司工作，但其电工证的资格信息仍在该公司使用，责令该公司立即通过资质系统办理张某的离职手续。已将陕西通思亮建筑工程有限公司列入西北能源监管局证后监管企业名单，适时对企业许可条件保持情况开展证后核查。 |